# 环境学院

| 序号 | 实验室 名称 | 分室 名称 | 建立 年份 | 地点 | 面积 （m2） | 主要设备 | 主要实验项目 | 联系人 | 实验室负责人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细胞生物学实验室 |  | 2003 | 文华楼118 | 144 | 暗视野显微镜、高速冷冻离心机、冷藏柜、生化培养箱、相差显微镜、倒置显微镜、正置荧光显微镜、水浴锅、二氧化碳培养箱、电子分析天平、三目显微镜、互动工作站、投影仪 | 1．DNA的Feulgen染色法 2．RNA显色法 3．高碘酸-希夫反应（PAS反应） 4．有丝分裂的观察 5．减数分裂的观察 6．巴氏小体的观察 7．线粒体的观察 | 李继红 | 潘欢迎 67883165 | 地下水与环境实验教学中心（省级示范中心） |
| 2 | 显微互动实验室 |  | 2003 |  |  |  | 显微互动教学 |  |  |  |
| 3 | 遗传学 实验室 |  | 2003 |  |  |  | 1、果蝇的形态观察、生活周期及其饲养 2、果蝇唾腺染色体的观察与分析 3、果蝇单因子杂交实验 4、果蝇的二对因子的自由组合 5、果蝇的三点侧交实验 6、果蝇的伴性遗传<, /P> 7、植物多倍体的诱发和观察 8、人群中PTC味盲基因频率分析 |  |  |  |
| 4 | 生态学 实验室 |  | 2003 | 老印刷厂二楼 | 48.6 | 真空干燥箱、光照培养箱、采样器、台式离心机、高倍望远镜、土壤测定仪、水浴锅、COD测定仪、BOD测定仪、溶解氧测定仪、电子分析天平、电导率测定仪、各种温度计、紫外可见光分光光度计、高温干燥箱、直流复式检流计 | 1、生态环境监测 2、水分胁迫对植物的影响 3、温度胁迫对生物的影响 4、污染胁迫对生物的影响 5、种间关系分析 6、景观生态分析 7、生态环境影响评估 8、生态规划 | 李继红 | 潘欢迎 67883165 |  |
| 5 | 微生物学实验室 |  | 2003 | 文华楼102 | 97 | 恒温振荡水浴锅、高压灭菌器、培养箱、电冰箱、烘箱、超声波清洗仪、无菌操作台、电子分析天平、恒温振荡水浴锅、高压灭菌器、培养箱、电冰箱、烘箱、超声波清洗仪、无菌操作台、电子分析天平 | 1．显微镜的使用及细菌简单染色法 2．细菌的革兰氏染色法和特殊构造观察（示范片） 3．细菌的芽孢染色法、夹膜染色法、鞭毛染色法及活细菌运动性的观察 4．放线菌、真菌形态的观察 5．酵母菌形态观察及死活细胞的鉴别 6．酵母菌子囊孢子的观察 7．暗视野显微镜的使用 8．相差显微镜的使用 9．死活细胞鉴定 10．减数分裂观察 11．微生物细胞数的计数 12．培养基的制备和灭菌 13．细菌纯种分离、培养和接种技术 14．细菌总数的测定 15．菌种保存 |  |  | 地下水与环境实验教学中心（省级示范中心） |
| 6 | 生物化学与分子生物学 实验室 |  | 2003 | 文华楼109 | 70 | 恒温振荡水浴锅、培养箱、普通台式离心机、高速冷冻离心机、电泳仪、电冰箱、烘箱、、超声波清洗仪、紫外透射仪、超低温冰箱、无菌操作台、电子分析天平 | 1．氨基酸的纸上色谱分析 2．酶的性质实验 3．聚丙烯酰胺凝胶电泳分离蛋白质 4．乳酸脱氢同工酶分析 5．胰蛋白酶抑制剂的制备与抑制活性的测 6．碱性SDS法提取大肠杆菌质粒 7．植物总RNA的提取及其电泳分析 8．酵母核糖核酸的分离及组分鉴定 9．DNA的制备、PCR（聚合酶链式反应） 10．Southern印迹分析 11、水果或蔬菜中抗坏血酸的测定 12、感受态细胞的制备 13、大肠杆菌感受态细胞的转化 14、DNA质粒的提取 15、DNA的琼脂糖凝胶电泳 | 李继红 | 潘欢迎 67883165 | 地下水与环境实验教学中心（省级示范中心） |
| 7 | 普通 生物学 实验室 |  | 2003 | 文华楼105 | 63 | 生物显微镜、体视镜、烘箱、纯水机、高压灭菌锅 | 1．显微镜的使用和生物绘图 2．植物细胞结构 3．植物的组织、根的形态和结构、茎的形态和结构、叶的形态和结构、营养器官的变态、花的形态、花的内部结构、果实的结构的类型 4．藻类植物、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物、被子植物、菌类植物、地衣植物、植物的分类 5．动物组织的制片及观察 6．草履虫的形态结构和生命活动 7．水螅和涡虫的形态结构 8．蛔虫和环毛蚓的比较和分析 9．螯虾和棉蝗的比较和分析 10．鱼的外形观察和内部解剖 11．蛙的综合实验 |  |  |  |
| 8 | 标本室 |  | 2003 | 文华楼101 | 47 | 体视镜、 标本夹 | 动、植物分类鉴别及标本制作 | 李继红 | 潘欢迎 67883165 | 地下水与环境实验教学中心（省级示范中心） |
| 9 | 环境化学实验室 |  | 2003 | 工程楼210-2 | 110 | 酸度计、电导仪、溶解氧测定仪、大气采样器、噪声测定仪、六联搅拌器、浊度仪、氟电极、蠕动泵、真空泵、双重蒸馏水机、瓶口分液器、水浴恒温振荡器、恒温磁力搅拌器、电子天平、水质消解仪，含消解管、支架等配件, 高速台式离心机, 医用蒸汽消毒器, 恒温水浴锅, 恒温恒湿箱, 智能中流量空气TSP采样器, 颗粒物采样器, 常规声级计, 土壤消解仪及配件 | 1．浊度和色度的测定 2．PH值测定 3．电导率的测定 4．酸度和碱度的测定 5．总硬度的测定 6．化学需氧量（COD）的测定 7．溶解氧（DO）的测定 8．五日生化需氧量（BOD5）的测定 9．氨氮的测定 10．亚硝酸盐氮的测定 11．离子色谱测定水中阴离子 12．可溶性二氧化硅的测定 13．总悬浮颗粒物、混凝实验 14．离子交换实验 15．环境噪声测定 16．水中重金属的测定ICP-AES法 17．水体及土壤中多芳烃的测定 18．水体及土壤中有机氯农药的测定 19．水体氧化还原的测定 20．环境空气总悬浮颗粒物的测定 21．环境空气二氧化硫的测定 22．环境样品中砷的测定 23．环境样品中汞的测定 24. 环境空气PM2.5的测定 25. 环境空气氮氧化物的测定 26. 水体中总磷（TP）的测定 27. 水体中总氮（TN）的测定 | 徐佳丽 |  |  |
| 10 | 环境监测实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 水处理实验室 |  | 2003 | 老印刷厂213 | 100 | 普通快滤池、双向流斜板沉淀池、水力循环澄清池、机械加速澄清池、程控混凝试验搅拌仪、全套工业、废水处理装置、烘箱、恒温振荡水浴锅、氧化沟式多功能微型水处理系统、絮凝沉降设备 | 絮凝实验、双向流斜板沉淀实验、水力循环澄清实验、机械加速澄清实验、混凝实验、全套工业废水处理实验、氧化沟式多功能水处理实验 |  | 潘欢迎 67883165 | 地下水与环境实验教学中心（省级示范中心） |
| 12 | 地下水污染与修复实验室 |  | 2003 | 工程楼101 | 80 | 10个土柱 5个不同流量级蠕动泵 1个地下水污染模拟槽 TOUGHT2 & TOUGH REACT软件 1台纯水机1台电脑 1台打印机 Eh计、pH计、电导率仪 | 1. 污染物在土柱 2. 模拟槽中对流-弥散实验 3. 污染物运移参数测定实验（渗透系数、分配系数、弥散系数） 4. 地下水污染监测实验 5. 地下水污染修复的渗透性反应墙（PRB）实验 6. 污染物在地下水中迁移的水文地球化学模拟等 | 梁莉莉 |  |  |
| 13 | 环境 土壤学 实验室 |  | 2003 | 老印刷厂204 | 40 | pH酸度计（1台）、土壤水分温度测定仪（1台）、数显控温水浴锅（1台）、高速离心机（1台）、大容量低速离心机(1台)、紫外可见分光光度计（1台）、台式电脑（1台）、农田地表反照率测量系统（1套）、土壤取样制样设备（1套）、低温冷冻电控储存箱(1个)、便携式温湿度仪（1个） | 土壤样品采集与制备 土壤pH值的测定 土壤温湿度测定 土壤有机质测定 土壤野外能量指标观测 | 胡学玉 |  |  |
| 14 | 气象与水文监测 实验室 |  | 2003 | 工程楼105 | 60 | 气象工作站、自循环明渠实验 | 观测气压实验、温度、湿度、日照、雨量、蒸发实验、测水流速、变径流速实验 | 易珍莲 |  |  |
| 15 | 包气带水文学 实验室 |  | 2003 | 工程楼102 | 40 | 水分特征曲线实验装置、土壤水份测定 | 水分特征曲线实验、土壤水份变化量实验 | 邓斌 邓斌 |  |  |
| 16 | 普通水文地质学 实验室 |  | 2003 | 工程楼105 | 80 | 给水度仪、柱状给水度仪、达西仪、毛细实验装置、潜水模拟演示仪、承压水模拟演示仪、地下水流系统演示仪 | 1．空隙与水 2．达西实验 3．砂土中水的毛细运动 4．潜水模拟演示 5．承压水模拟演示 6. 多级地下水流系统演示 |  | 潘欢迎 67883165 | 地下水与环境实验教学中心（省级示范中心） |
| 17 | 地下水动力学 实验室 |  | 2003 | 工程楼105 | 180 | 雷诺实验仪、文丘利孔板实验仪、变水头达西仪、能量方程演示仪、动量方程演示仪、局部阻力实验仪、渗流槽剖面二维渗流实验仪 | 1．变水头达西实验 2．渗流二维剖面实验 3．井流实验 4．水电比拟实验 | 沈仲智 |  |  |
| 18 | 水力学 实验室 |  | 2003 | 工程楼210-9 | 20 | 1．静水压强仪6台；文丘里孔板仪2台；能量方程演示仪2台；雷诺实验仪2台；局部阻力仪2台 | 1．静水压强实验 2．文丘里孔板实验 3．能量方程演示实验 4．雷诺实验 5．局部阻力实验 6．能量方程实验 | 胡艳芬 |  |  |
| 19 | 同位素 实验室 |  | 2003 | 工程楼后楼207 | 110 | 氚前处理系统、14C前处理系统、超低本底液体闪烁能谱仪 | 测试水样品中氚含量 测试14C年龄 | 毛绪美 |  |  |
| 20 | 天平室 |  | 2003 | 工程楼201 | 20 | 纯水机、电子分析天平、紫外分光光度计 | 1．配制药品、溶解样品及纯水制备 2．称取药品和样品 3．测定样品中离子浓度 | 徐佳丽 |  |  |
| 21 | 色谱室 |  | 2003 | 工程楼210-6 | 20 | 离子色谱仪DX120，离子色谱仪ICS1100，原子荧光AFS830，荧光分光光度计 | 1．水体阴离子测试 2．土壤阴离子测试 3．挥发性重金属的测试 4．有机物组分的测试 | 梁莉莉 |  |  |
| 22 | 仪器维修研发室 |  | 2003 | 工程楼后楼113 | 80 | C161车床、钻铣机床、雕刻机、钻床、砂轮机、木工机床、铁平台、电焊机 | 研制设备有： 1．潜水演示仪 2．承压水演示仪 3．自循环达西渗透仪 4．毛细上升仪 5．给水度测定仪 6．变径达西渗透仪 7．自循环非稳定达西仪 8．多级流动系统实验装置 9．静水压强仪 10．不同粒径管道流实验装置 11．流线演示仪等 以及多项实验装置设计和实施，对本专业的实验仪器进行正常维修和维护。 | 沈仲智 | 潘欢迎 67883165 | 地下水与环境实验教学中心（省级示范中心） |
| 23 | 特殊废水处理 实验室 |  | 2005 | 工程楼114 | 60 | 数显电导仪,散射光浊度仪COD数字化消解仪,多参数COD仪,台式冷冻恒温振荡器,台式恒温振荡器, 数显恒温磁力搅拌器, 电子恒温不锈钢水浴锅 | 1、化学需氧量的测定（COD） 2、离子交换实验 3、总磷的测定（TP） 4、总氮的测定（TN） 5、pH值的测定 6、浊度和色度的测定 7、电导率的测定 8、酸度和碱度的测定 9、总硬度的测定 | 鲍建国 |  |  |
| 24 | 制样间 |  | 2003 | 工程楼210-3 | 40 | 通风厨、培养箱、烘箱 | 样品前处理、消解、溶酸溶碱、溶土样，排除有毒气体 细菌的培养，实验BOD5测试 3、烘样品、土样、玻璃器皿 | 徐佳丽 |  |  |
| 25 | 地下水模拟与3S实验室 |  | 2003 | 工程楼308 | 250 | 计算机、模拟软件、水位水质自动监测系统、流量监测仪 | 本科生野外实习数据处理 研究生野外实习数据处理 | 吴百一 |  |  |
| 26 | 溶质运移实验室 |  | 2003 | 工程楼104 | 100 | 测压板、一维承压实验装置、平面二维FICK仪器 | 一维弥散现象实验 平面二维弥散现象实验 FICK扩散实验 | 唐仲华 吴百一 | 潘欢迎 67883165 | 地下水与环境实验教学中心（省级示范中心） |
| 27 | 环境 微生物 实验室 |  | 2008 | 老印刷厂206 | 40 | 普通生物显微镜、恒温振荡水浴锅、高压灭菌器、培养箱、普通台式离心机、高速冷冻离心机、电冰箱、烘箱、二次蒸镏水器、超声波清洗仪、分光光度计、原子吸收分光光度计 | 1．显微镜的使用及细菌简单染色法 2．细菌的革兰氏染色法和特殊构造观察（示范片） 3．酵母菌形态观察及死活细胞的鉴别 4．微生物细胞数的计数 5．培养基的制备和灭菌 6．细菌纯种分离、培养和接种技术 7．细菌总数的测定 8．微生物细胞的固定化技术 9．微生物生长的影响因子 10．微生物的金属还原作用 | 罗泽娇 |  |  |
| 28 | 环境光化学实验室 |  | 2012 | 老印刷厂208 | 20 | 恒温水浴锅、普通台式离心机、电冰箱、烘箱、二次蒸镏水器、超声波清洗仪、分光光度计、高效液相色谱仪 | 1、总磷的测定（TP） 2、pH值的测定 3、浊度和色度的测定 4、电导率的测定 5、难挥发性有机物的测定 6、自由基测定 | 洪军 | 潘欢迎 67883165 | 地下水与环境实验教学中心（省级示范中心） |