# 材料与化学学院

| 序号 | 实验室 名称 | 分室名称 | 建立 年份 | 地点 | 面积 （m2） | 主要设备 | 主要实验项目 | 联系人 | 实验室负责人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大学化学 实验 预备间 |  | 1975 | 化学楼109 | 41.74 |  | 试剂调配、实验前的准备工作 | 谢 静 冯丽萍 | 公衍生67884530 | 化学实验教学示范中心（省级示范中心） |
| 2 | 大学化学 实验室 | (1) | 1975 | 化学楼107-108 | 258 | 酸度计、水浴锅、电炉、玻璃仪器气流烘干器、电热板、恒温干燥箱、B－Z振荡反应测定仪、自动旋光仪、超级恒温水浴、微机、冷柜、冰箱、离心机、电导率仪、 | 1．称量练习与酸碱滴定 2．磺基水杨酸铁(Ⅲ)配离子组成与稳定常数的测定 3．醋酸电离常数与电离度的测定 4．水的净化与软化处理 5．电解质溶液 6．电化学(Ⅰ)—电极电位、原电池，电解池与金属腐蚀防护 7．常见阳离子(Cu2+、Sn4+、Cr3+、Ni2+、Ca2+)的分离与检出 8．Cr MnSnPbSb Bi 9．庶糖的水解 10．铁矿石中铁含量的测定 |  |  |  |
|  |  | (2) |  | 化学楼110-111 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3) |  | 化学楼114-115 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4) |  | 化学楼215 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 天平、分光光度计 实验室 |  | 1975 | 化学楼214-215 | 86 | 电子天平、分光光度计、旋光仪 | 1．称量练习与酸碱滴定 2．磺基水杨酸铁(Ⅲ)配离子组成与稳定常数的测定 3．铁矿石中铁含量测定 |  |  |  |
| 4 | 无机化学 实验 预备间 |  | 1975 | 化学楼125 | 14.05 |  | 试剂调配、实验前的准备工作 | 曹 菱 | 公衍生 67884530 |  |
| 5 | 无机化学 实验室 |  | 1975 | 化学楼103-104 | 86 | pH计、电导率仪、离子计、真空干燥箱、冰箱、低速离心机、恒温水浴、气流干燥器、循环水真空泵、数字熔点仪、紫外-可见风光光度计、电子天平、不锈钢盖电热板、微波反应仪、低温冷却液循环泵、光化学反应器 | 无机化学实验 1硫代硫酸钠的制备 2可逆热致变化合物合成与性质 3 P区元素（1） 4 P区元素（2） 5碱金属和碱土金属 6铬锰铁钴镍 7铜银锌镉汞 8铬配合物制备与分裂能测定（1）9铬配合物制备与分裂能测定（2）10混合溶液分离鉴定 化学实验基本操作(基础技能训练) 1讲座 2称量与酸碱滴定 3醋酸解离度及解离常数测定 4配合物稳定组成及稳定常数测 5食盐提纯 6反应级数与活化能测定 7氧化还原与电极电势 8水的净化和纯度测定 无机合成： 1配合物合成及光谱化学序列测定 2 TiO2粉体-溶胶-凝胶法； 3二茂铁的制备及检测； 4溶胶-凝胶法-TiO2粉体 |  |  | 化学实验教学示范中心（省级示范中心） |
| 6 | 物理化学 实验预备间 |  | 1975 | 化学楼207 | 20.47 |  | 试剂调配、实验前的准备工作 | 董学军 付凤英 |  |  |
| 7 | 物理化学 实验室 | (1) | 1975 | 化学楼203-204 208-209 211-212 | 258 | 氧弹式热量计、SHR-15燃烧热实验仪、电子天平、精密数字压力计、双液系沸点测定仪、真空泵、精密基准稳压电源、调速多用振荡器、玻璃仪器气流烘干器、超级恒温水浴、电导率仪、直流高电势电位差计、直流复射式检流计、干燥箱、阿贝折射仪、调压变压器、金属相图实验装置、示波器、精密稳压电源、直流多值电阻器、滑线式变阻器、信号发生器、DP-AW(微差压)、精密数字气压温度计, 凝固点测定仪、迁移管、离子迁移数测定仪、电泳仪、数字小电容测试仪、古埃磁天平 | 1．燃烧焓的测定 2．液体饱和蒸汽压的测定 3．双液系气液平衡相图 4．二组分金属相图 5．最大气泡法测定溶液的表面张力 6．摩尔电导的测定 7．固体—溶液界面上的吸附 8．二级反应—乙酸乙酯皂化 9．一级反应—过氧化氢的催化分解 10．可逆电池电动势的测定 11.凝固点降低法测定摩尔质量 12.离子迁移数的测定 13.蔗糖水解反应速率常数的测定 14.电导率法测定表面活性剂的临界胶束浓度 15.Fe(OH)3溶胶的制备和纯化 16.Fe(OH)3溶胶的电泳及其电势的测定 17.偶极矩的测定 18.磁化率的测定 | 付凤英 刘长珍 周 森 |  | 化学实验教学示范中心（省级示范中心） |
|  |  | (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 分析化学 实验 预备间 |  | 1975 | 化学楼415 | 63.05 |  | 试剂调配、实验前的准备工作 | 金 萍 魏 清 |  |  |
| 9 | 分析化学 实验室 | (1) | 1975 | 化学楼411-412 | 86 | 电热恒温水浴锅、综合采样器、水浴恒温振荡器、离心机、酸度计、电热板、磁力搅拌器 | 1滴定分析基本操作； 2混合碱中各组分含量的测定； 3片剂中乙酰水扬酸含量的测定； 4 EDTA标定溶液的配制； 5天然水中硬度的测定； 6 重铬酸钾测定铁矿石中全铁的含量； 7维生素C片中抗坏血酸的测定； 8重量法测定氯化钡中钡的含量； 9吸光光度法测定铁的条件选择； 10实验技能考试：考核未知样品.； 11盐酸的标定及工业碱的测定； 12水中化学耗氧量的测定； 13吸光光度法测定六价铬的条件选择； 14胆矾中铜的测定； 15设计性实验； 16 直接碘量法测定药片中维生素C | 魏清 |  |  |
| 10 | 分析化学 实验室 | (2) | 1975 | 化学楼408－409 | 86 | 电热恒温水浴锅、水浴恒温振荡器、离心机、酸度计、电热板、磁力搅拌器 | 1硅酸盐样品中二氧化硅含量的测定； 2离子交换树脂柱始漏量和总交换量的测定； 3离子交换色谱法分离铁、钴、镍4动物胶凝聚重量法测定二氧化硅； 5钼蓝分光光度法测定五氧化二磷； 6火焰原子吸收分光光度法测定氧化钙、氧化镁； 7邻菲啰啉分光光度法测定三氧化二铁； 8空气质量 甲醛的测定； 9废水中化学耗氧量的测定； 10土壤中砷含量的测定； 11酪氨酸酶的提取及催化活性的研究 12明矾晶体的制备与组成分析； | 金萍 | 公衍生 67884530 | 化学实验教学示范中心（省级示范中心） |
| 11 | 分析 天平室 |  | 1975 | 化学楼410 | 42.58 | 分析天平、电子天平 |  | 魏清 |  |  |
| 12 | 分光光度 计室 |  | 1975 | 化学楼414 | 15 | 分光光度计 | 物质的透光性测定 | 金 萍 |  |  |
| 13 | 高温 实验室 |  | 1975 | 化学楼420 | 29.87 | 马弗炉，烘箱 | 样品的高温处理 |  |  |  |

| 序号 | 实验室 名称 | 分室 名称 | 建立 年份 | 地点 | 面积 （m2） | 主要设备 | 主要实验项目 | 联系人 及电话 | 实验室负责人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 仪器分析 实验室 | 303 色谱分析实验室 305A 305B 308 地质分析实验室 309 化学处理实验室 310-311 电感耦合等离子体实验室 317-318 原子光谱分析实验室 322电化学分析实验室 | 1975 | 化学楼303 305A 305B 308 309 310-311 317-318 322 | 363.57 | 303气相色谱仪、高效液相色谱仪 305A 电子分析天平、碳硫分析仪305B 自动加速溶剂萃取仪、超声波清洗器308 高温鼓风干燥箱、氮吹仪 309 恒温振荡器 310-311 电感耦合等离子体质谱仪、电感耦合等离子体光谱仪、液相色谱-原子荧光光谱仪 317-318 原子吸收分光光度计、原子荧光分光光度计、石墨炉原子吸收分光光度计 322 自动电位滴定仪、电化学工作站、离子计 | 1电感耦合等离子体质谱法测定水样中痕量元素； 2电感耦合等离子体发射光谱法测定水样中Cr、Co、Ni、Cu、Zn等元 3原子吸收测定条件的选择 4原子吸收法测定水样中钙、镁的含量 5石墨炉原子吸收见习； 6原子荧光测量条件的选择； 7原子荧光测定水样中砷的含量； 8茶叶中不同形态砷的分离测定； 9气相色谱法定性分析风油精中的主要成分； 10气相色谱法定量分析风油精中各组分浓度； 11苯、甲苯、萘的高效液相色谱定性分析； 12苯、甲苯、萘的高效液相色谱定量分析； 13氟离子选择性电极测定天然水中的氟离子； 14循环伏安法测定铁氰化钾电极反应过程； 15电位滴定法测定AgCl的Ksp 16岩石矿物分析； 17原子荧光光谱法测定水样中总砷的含量； 18气相色谱法定性定量苯系物； 19高效液相色谱法测定食品中的苯甲酸钠、山梨酸钠和糖精钠 20现代仪器分析实验 | 吴 超 15347118993 马真真 18108659639 | 公衍生 67884530 | 化学实验教学示范中心（省级示范中心） |
| 15 | 红外分析 实验室 |  | 1993 | 化学楼517 | 65 | 傅里叶红外光谱仪 | 物质的红外光谱测定 | 刘浴辉 |  |  |

| 序号 | 实验室 名称 | 分室 名称 | 建立 年份 | 地点 | 面积 （m2） | 主要设备 | 主要实验项目 | 联系人 及电话 | 实验室负责人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 有机化学实验 预备间 |  | 1975 | 化学楼513 | 19.20 |  | 试剂调配、实验前的准备工作 | 黄绪桥 刘浴辉 | 公衍生 67884530 | 化学实验教学示范中心（省级示范中心） |
| 17 | 有机化学 实验室 |  | 1975 | 化学楼507-508 | 86 | 玻璃气流干燥器、红外快速干燥器、真空泵、冰箱、自动旋光仪、电热套、显微熔点测定仪、循环水多用真空泵、调速多用振荡器、真空泵、超声波清洗器、自动旋转蒸发器、电子天平、三用紫外分析仪 | 有机化学实验A\B： 1正丁醚的制备 2环己酮的制备及IR鉴定 3 2-甲基-2-己醇的制备 4甲基橙的制备 5 7,7-二氯双环[4,1,0]庚烷的制备 6乙酰水杨酸的制备 7熔点、沸点的测定 8重结晶及过滤 9常压蒸馏和分馏 10减压蒸馏 11柱层析和薄层层析 12红外光谱 13环己烯的制备 14正溴丁烷的制备 15环己烯的制备 16乙酰水杨酸的制备 有机综合实验： 1、2-甲基-2-己醇的制备有机综合实验 2、7,7-二氯双环[4,1,0]庚烷的制备 3、苯亚甲基苯乙酮 4、乙酰苯胺（用乙酐酰化）和对-硝基乙酰苯胺 | 黄绪桥 |  |  |
| 18 | 合成化学 实验室 |  | 1993 | 化学楼511-512 | 86 | 电动搅拌机、台式干燥箱、电热套、均相反应器、电子秤、水浴锅、油浴锅、稳压电源、超声清洗器、台式循环水泵 | 合成化学实验 1、溴苯的合成； 2、聚吡咯导电薄膜的电化学制备； 3、纳米二氧化钛的合成； 4、香豆素的合成； 高分子化学B 1聚乙烯醇缩甲醛的制备； 2苯乙烯的悬浮聚合； 3甲基丙烯酸甲酯本体聚合. 有机及高分子化学 1聚乙烯醇缩甲醛的制备； 2苯乙烯的悬浮聚合； 有机物的分离分析： 1天然复杂物的提取； 2柱层析分析； 3薄层色谱 | 刘浴辉 |  |  |

| 序号 | 实验室 名称 | 分室 名称 | 建立 年份 | 地点 | 面积 （m2） | 主要设备 | 主要实验项目 | 联系人 及电话 | 实验室负责人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 电化学实验室 | (1) | 1998 | 化学楼217 218 | 81.28 | 电热鼓风箱、直流毫伏表、真空泵、AIRCOMORESSOR空压机、晶体管稳压电源、直流稳压稳流电源、旋转圆盘电极、盐雾试验箱、金相显微镜、电化学工作站；旋转圆盘(环)电极系统；多功能台式电导率仪；超声波清洗器；电子天平；里氏硬度计 | 1．赫尔槽试验 2．铜镍双层电镀 3．铝氧极氧化着色试验 4．有机电合成苯钾酸镍 5．失重法测金属腐蚀速度 6．盐雾腐蚀法测耐腐蚀性能 7．交流阻抗测电极过程参数 8．恒电流法研究阳极行为 9．恒电位法测反应的动力学参数 10循环伏安法测铁氰化钾电极反应过程 | 董学军 | 公衍生 67884530 | 化学实验教学示范中心（省级示范中心） |
|  |  | (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 合成化学 实验室 仪器室 |  | 2009 | 化学楼515 | 42.58 | 微波反应器、数字熔点仪、超声波细胞粉粹仪、紫外分光光度计、高速离心机、旋转蒸发器、光催化仪、制冰机 | 合成化学 1、纳米二氧化钛的光催化； 2、苯甲酸的微波合成； 3、3-氨基邻苯二甲脂肼的制备与发光； 4、酞菁铁的合成； 有机物的分离分析： 1天然复杂物的提取； 2柱层析分析； | 刘浴辉 |  |  |
| 21 | 化工原理实验 预备间 |  | 1999 | 化学楼121 | 14.05 |  | 实验前的准备工作 | 王传金 |  |  |
| 22 | 化工原理 实验室 |  | 1999 | 化学楼117-118 | 86 | 空气压缩机、流体流动阻力实验装置、填料吸收塔实验装置、过滤实验装置、流化床干燥装置、填料吸收塔实验装置、筛振精馏塔实验装置 | 1．流体流动阻力测定 2．离心泵特性曲线测定 3．过滤实验 4．水、空气双管程列管换热器、传热实验 5．精馏实验 6．填料塔吸收实验 7．流化床干燥实验 |  |  |  |
| 23 | 纯水 系统室 |  | 2009 | 化学楼120 | 14.05 | 纯水设备一套 | 提供教学实验的用水 | 王传金 |  | 材料科学与工程实验教学示范中心（省级示范中心） |
| 24 | 材料科学 预备间 |  | 1995 | 化学楼404 | 20 |  | 试剂调配、实验前的准备工作 | 靳化才 |  |  |
| 25 | 岩矿材料 实验室 |  | 1995 | 化学楼406-407 | 63.85 | 硅钼高温炉、干燥箱氧指数测定仪、垂直燃烧仪、硫化仪 | 1．高分子材料氧指数 2．高分子垂直燃烧测试 3．高分子硫化性能测试 4．玻璃钢制备 | 王洪权 |  |  |
| 26 | 材料综合 实验室 |  | 2005 | 化学楼417-418 | 86 | 旋转涂膜机、干燥箱 | 1．材料合成与制备 2．矿物材料 3．厚薄膜材料与器件 4．新型工业废水净化材料制备 5．矿物吸附、分离剂制备 6．无机粉体材料水化性能检测 7．无机粉体材料表面改性 8．粘土有机覆盖改性 9．无机粉体材料合成 10．溶胶-凝胶制备 11．无机薄膜制备 12．有机玻璃棒的制备 | 陈亦凡 | 公衍生 67884530 |  |
| 27 | 材料物质基础 实验室 |  | 2001 | 珠宝楼B501 | 101.88 | 各种材料标本、模型 丝网印刷仪、差热分析仪 | 1．淬冷法研究相平衡 2．差热分析 3．玻璃的内应力测定 4．固相反应及速率常数测定 5．熔体非均匀成核与析晶试验 | 王洪权 |  |  |
| 28 | 材料工艺陶瓷 制备室 |  | 1997 | 珠宝楼A101 | 71.28 | 陶瓷拉坯机、手塑实验台 | 公选课实验 | 沈 毅 |  |  |
| 29 | 材料物性检测 实验室 |  | 1997 | 珠宝楼 A403-404 A405-406 B405-406 | 269.92 | 光学：粒度仪、图像仪、白度计、光泽度仪、折射仪、接触角测定仪； 力学：悬臂梁冲击实验机、各种硬度计、粘度计、测厚仪； 电学：电位差计、压敏电阻测试仪、四探针半导体材料测试仪、准静态d33测量仪、直流电阻测试仪、数字式绝缘电阻测试仪、数字电桥、铁电性能测试仪其他：电热恒温鼓风干燥箱、高温物性测定仪、三用紫外分析仪、真空泵、体积密度测定仪、分析天平 热学： | 1．材料基本性质实验：密度、材料表面电点位、材料致密度； 2．材料光学性能检测实验：粒度、白度、光泽度、接触角等检测； 3．材料力学性能检测实验：维氏硬度、洛氏硬度、肖氏硬度、巴氏硬度、邵尔硬度及厚度、冲击强度等检测； 4．材料电学性能检测实验：压敏电阻、绝缘电阻、半导体电阻率、数字电桥、铁电性能、准静态d33测量仪等电性能检测； 5．材料热学性能检测实验：热膨胀系数、热导率系数、材料热失重分析； 6．.材料磁学性能检测实验：材料磁滞回线的测试; 7．材料学综合实验 | 卜庭江 18071139513 | 公衍生 67884530 | 材料科学与工程实验教学示范中心（省级示范中心） |
| 29-1 | 材料物性检测 实验 预备间 |  | 2016 | 珠宝楼 B404 | 35.75 | 材料物性检测 实验设备资料柜 | 样品制备、试剂调配、实验前的准备工作及实验设备检修 | 卜庭江 18071139513 |  |  |
| 30 | 原子力 实验室 |  | 2005 | 珠宝楼B403 | 61.2 | 原子力显微镜 | 薄膜材料和显微结构演示 | 李 飞 |  |  |
| 31 | 复合材料制备 实验室 |  | 1997 | 化学楼后平房 | 30 | 开放式炼胶机、半自动压力成型机、高速混合机、挤出机 | 1．高分子材料对辊混炼 2．高分子材料流体成型 3．材料学综合实验 | 陈亦凡 |  |  |
| 32 | 显微结构分析 实验室 |  | 1995 | 珠宝楼B401 | 101.88 | 江南偏光显微镜、奥林巴斯显微镜 | 材料显微结构分析： 1．偏光显微镜的构造、调节与校正 2．单偏光镜下晶体光学性质的观测 3．正交偏光镜下晶体光学性质的观测 4．透明矿物的系统鉴定 5．矿物粒径及百分含量的测定 6．无机材料制片技术 7．反光显微镜的构造与调节 8．显微结构的观测与分析 9．硅酸盐水泥熟料显微结构的观测与分析 10．锥光镜下晶体光学性质的观测 11．物性检测――显微镜下进行观测 1．材料中、高温烧成 2．不同气氛材料高温制备 3．等静压条件下材料高温制备 4．材料学综合实验 | 靳化才 | 公衍生 67884530 | 材料科学与工程实验教学示范中心（省级示范中心） |
| 33 | 材料高温合成 实验室 |  | 2009 | 化学楼后平房 | 52 | 硅钼高温炉、硅碳棒电阻炉、气氛炉、热压炉 | 无机非金属材料（玻璃、陶瓷、刚玉、碳化硅等）、高分子材料（PVC、PP）原料和制品演示 |  |  |  |
| 34 | 粉体工程 实验室 |  | 2009 | 化学楼后平房 | 52 | 气流粉碎机、砂磨机、分散机、振动磨样机、鄂氏破碎机、星形球磨机、磁力胶体磨、瓷衬球磨机 | 超细粉体制备： 1．湿法超细粉碎 2．气流磨超细粉碎 3．星型磨超细粉碎 4．制样 | 王洪权 |  |  |
| 35 | 材料化学 预备间 |  | 2003 | 化学楼521、522 | 27.52 |  | 试剂调配、实验前的准备工作 | 罗文君 |  |  |
| 36 | 高分子 化学 实验室 |  | 2003 | 化学楼519-520 | 86 | 超声细胞破碎仪、水浴锅、恒速搅拌器、电子天平、电冰箱、气流烘干器、恒温干燥箱、真空干燥箱、乌氏粘度计、离心机, 旋转蒸发仪、循环水泵、抽滤装置 | 高分子科学实验: 1高分子化学基础实验（实验器皿的识别与使用方法、单体精制与纯化等） 2甲基丙烯酸甲酯的本体聚合 3苯乙烯的悬浮聚合 4甲基丙烯酸甲酯-苯乙烯悬浮共聚合 5强酸型阳离子交换树脂的制备及其交换量的测定 6聚合反应动力学 7界面缩聚制备聚癸二酰己二胺 7低分子量环氧树脂的制备 8乙酸乙烯酯的乳液聚合 9紫外光引发pp纤维表面接枝聚丙烯酸 10离子交联制备海藻酸钠微球 11蛋白质呈色实验（双缩脲、茚三酮及黄蛋白反应） 12酶的催化特异性及失活实验 13固相聚合法制备聚吲哚 15纤维素水解的正交试验与均与实验 | 罗文君 | 公衍生 67884530 | 材料科学与工程实验教学示范中心（省级示范中心） |
| 37 | 高分子 物理 实验室 |  | 2004 | 化学楼503－504 | 86 | 电子分析天平、电冰箱、微机、恒温干燥箱、恒温透视水槽、分光光度计、熔体流速测定仪、维卡软化点测定仪、真空泵（油泵）冷冻干燥器、喷雾干燥器、旋转粘度计 | 1粘度法测定聚合物的粘均分子量 2θ溶液法测定计算高分子的无扰尺寸 3大分子链二维构象的模拟 4聚合物软化点测试 5聚合物熔体流速测定 6大分子玻璃转化温度及熔点理论计算 7绝缘油介损及电阻率的测试 8覆层测厚仪的使用 综合实验 1、高岭土提纯埃洛石 2、埃洛石制备4A分子筛 3、矿物粉体的表面改性改性 4、聚氨酯发泡体的制备 材料表面与界面: 1粉体润湿角测定 2四氯化碳法测孔性物质比孔容 3胶体溶液zeta电位测定 |  |  |  |
|  | XRD实验室 |  | 2010 | 化学楼205 | 40 | X射线衍射仪 | 样品前处理及 物相鉴定分析 | 朱小燕 |  |  |