# 数学与物理学院

| 序号 | 实验室 名称 | 分室 名称 | 建立 年份 | 地点 | 面积 （m2） | 主要设备 | 主要实验项目 | 联系人 | 实验室负责人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大学 物理 实验室 |  | 1953 | 基委楼501 | 73.2 | 固体线膨胀系数装置 金属弹性模量装置 | 测定固体的线膨胀系数 用拉伸形变测量金属弹性模量 | 何开华 | 周俐娜 67848513 | 物理实验教学示范中心（省级示范中心） |
|  |  |  |  | 基委楼502 | 73.2 | 双悬扭摆转动惯量测量仪；金属电子逸出功测定仪 | 双悬扭摆转动惯量测量金属电子逸出功测定 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基础楼 504 | 48.5 | 读数显微镜；弗兰克赫兹实验仪 | 等厚干涉实验；弗兰克赫兹实验 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基委楼509 | 73.2 | 光具座 | 双棱镜干涉测钠光波长 透镜焦距测量 单缝单丝衍射实验 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基委楼510 | 73.2 | 磁悬浮导轨实验仪 | 测量重力加速度g 验证牛顿第二定律 探索动摩擦力与速度的关系 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基委楼511 | 73.2 | 传感器组综合实验仪,光电效应及应用 | 箔式应变片传感实 气体压力传感器实验 单臂电桥实验 普朗克常数测量实验 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基委楼401 | 130 | 惠更斯电桥；双臂电桥；霍尔效应实验测试仪 霍尔效应实验装置 | 惠更斯电桥；用双臂电桥测低电阻；霍尔效应极其应用 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基础楼416 | 48.5 | 控温仪 | 热电偶实验 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基委楼301 | 130 | 示波器 超声声速测量实验仪 | 示波器原理及其应用（频率相位等测量） 超声声速测量 |  |  |  |
| 1 | 大学 物理 实验室 |  | 1953 | 基委楼312南 | 90 | 迈克尔逊干涉仪 大功率白光LED实验仪 | 迈克尔逊干涉及其应用 大功率LED发光特性研究 | 何开华 | 周俐娜67848513 | 物理实验教学示范中心（省级示范中心） |
|  |  |  |  | 基委楼312西 | 110 | 分光计 超声光栅 | 分光计的调节与三棱镜顶角测定；光栅衍射； 用分光计测定三棱镜的色散；超声光栅 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基委楼212南 | 90 | 模拟静电场实验仪 新能源电池综合实验仪 | 模拟静电场 太阳能电池实验 燃料电池实验 |  |  |  |
| 2 | 物理 专业 实验室 |  | 1995 | 基委楼 401 | 120 | 惠斯登电桥、双臂电桥、交流电桥、气体比热容测量实验仪 | 电桥测电阻实验、测量气体比热容实验 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基委楼503 | 73.2 | 弦振动研究实验仪 傅立叶分解合成仪 单摆(整套) 复摆(整套) 三线摆实验仪 开特摆(整套) 蜗簧扭摆计时器 惯性秤实验(整套) 多普勒效应综合实验仪 引力常数实验仪 | 弦振动研究实验 磁滞回线实验 傅立叶分解合成 单摆 复摆 三线摆实验 蜗簧扭摆 开特摆 惯性秤实验 多普勒效应综合实验 引力常数实验 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基委楼504 | 48.5 | 玻尔共振仪 电子束实验仪 电子荷质比测定 | 玻尔共振 电子束实验 电子荷质比测定 |  |  |  |
| 2 | 物理 专业 实验室 |  | 1995 | 基委楼508 | 48.5 | 氦氖激光器 半导体激光器 光栅光谱仪 | 激光原理、激光调Q研究、氢原子光谱测量 | 何开华 | 周俐娜67848513 | 物理实验教学示范中心（省级示范中心） |
|  |  |  |  | 基委楼420 | 73.2 | 非平衡直流电桥 稳压电源 RLC实验仪 | 非平衡直流电桥实验 双量程电表改装 RLC实验仪 |  |  |  |
|  |  |  | 1995 | 基委楼103 | 48.5 | 光电传感器系统实验仪 光纤传感实验仪 黑白面阵CCD多功能实验仪 传感器系统实验仪 激光平面干涉仪 声光调制器 彩色线阵CCD多功能实验仪 光电测试系统实验仪 光纤信息及光通信实验系统 | 典型传感元件特性实验 光电传感器系统实验 光纤传感实验 黑白面阵CCD多功能实验 双光栅微弱振动测量 传感器系统实验 激光平面干涉 光电测试系统实验 光纤信息及光通信实验系统 | 景锐平 | 周俐娜67848513 |  |
|  |  |  | 1995 | 基委楼 113 | 73.2 | 光学平台 | 1．透镜焦距测量 2．透镜组节点和焦距的测定 3．自组投影仪 4．自组望远镜 5．自组显微镜 6．阿贝成象 7．光的空间调制 8．制做全息光栅 9．空间滤波与调制 | 景锐平 | 周俐娜67848513 |  |
|  |  |  |  | 基委楼301 | 120 | 示波器、动态悬挂法杨氏模量测量仪 | 示波器、GPS实验、动态悬挂法测量金属杨氏模量 |  |  |  |
| 3 | 近代 物理 分室 |  | 2004 | 基委楼511 | 73.2 | 光电效应普朗克常数测量仪 金属电子溢出功测量仪 | 光电效应测量普朗克常数、测量钨的电子溢出功 | 景锐平 | 周俐娜67848513 | 物理实验教学示范中心（省级示范中心） |
|  |  |  |  | 基委楼507 | 23 | 表面磁光克尔效应实验仪 | 表面磁光克尔效应实验 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基委楼505 | 30 | 液晶光电实验仪 氢原子巴耳末系光谱测量仪 | 液晶光电实验 氢原子巴耳末系光谱测量 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基委楼420 | 73.2 | 密立根油滴实验仪 | 密立根油滴实验 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基委楼418 | 23 | 塞曼效应仪 | 塞曼效应 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基委楼419 | 23 | 激光拉曼光谱仪 色度仪多功能测量仪 | 激光拉曼光谱 色度测量实验 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基委楼111西 | 110 | 光磁共振实验仪；法拉第效应；组合式光栅光谱仪；光学多通道分析器；多功能智能椭偏测厚仪；电子自旋共振仪； 光泵磁共振仪；核磁共振仪；铁磁共振仪；微波分光仪；光速测定仪；光纤传输技术实验仪；微波参数系统实验仪； | 光磁共振实验；法拉第效应；氢原子光谱；椭偏测厚；电子自旋共振；光泵磁共振；核磁共振；铁磁共振；微波分光；光速测定；光纤传输技术实验；微波参数系统；微波实验； |  |  |  |
| 4 | 演示与自学实验室 |  | 2004 | 基委楼114 | 73.2 | 1．伯努利演示仪 2．布朗运动演示仪 3．弹性碰撞演示仪 4．分子运动演示仪 5．共振演示仪 6．惯性离心力演示仪 7．廻转仪 8．机械能守恒原理演示仪 9．简谐运动与圆周运动的等效演示仪 10．胶管流水式克里奥利力演示仪 11．角动量守恒演示仪 12．角速度矢量合成演示仪 13．进动仪 14．离心力演示仪 15．力—机械振动与电信号付里叶分析与合成计算机实时演示仪 16．帘式肥皂膜演示仪 17．麦克斯韦分布率演示仪 | 1．伯努利演示 2．布朗运动演示 3．弹性碰撞演示 4．分子运动演示 5．共振演示 6．惯性离心力演示 7．廻转 8．机械能守恒原理演示 9．简谐运动与圆周运动的等效演示 10．胶管流水式克里奥利力演示 11．角动量守恒演示 12．角速度矢量合成演示 13．进动 14．离心力演示 15．力—机械振动与电信号付里叶分析与合成计算机实时演示 16．帘式肥皂膜演示 17．麦克斯韦分布率演示 18．气体火焰驻波演示 19．气体流速与压强成反比演 | 景锐平 | 周俐娜67848513 | 物理实验教学示范中心（省级示范中心） |
| 4 | 演示与自学实验室 |  | 2004 | 基委楼114 | 73.2 | 18．气体火焰驻波演示仪 19．气体流速与压强成反比演示仪 20．气体涡旋演示仪 21．热力学第二定律(开尔文表述)演示仪 22．热力学第二定律（克劳修斯表述）演示仪23．茹可夫斯基凳 24．声波波形演示仪 25．声聚焦演示仪 26．台式肥皂膜演示仪 27．投影式伽耳顿板 28．投影式相临界点状态演示 29．弦线驻波演示仪 30．质心运动演示仪 31．转动定理演示仪 32．转动液体内部压强分布演示仪 33．转盘式克里奥利力演示仪 34．锥体上滚演示仪35．纵波演示仪 36．傅科摆 | 20．气体涡旋演示 21．热力学第二定律 (开尔文表述)演示 22．热力学第二定律 （克劳修斯表述）演示 23．茹可夫斯基凳 24．声波波形演示 25．声聚焦演示 26．台式肥皂膜演示27．投影式伽耳顿板 28．投影式相临界点状态演示 29．弦线驻波演示 30．质心运动演示 31．转动定理演示 32．转动液体内部压强分 布演示 33．转盘式克里奥利力演示 34．锥体上滚演示 35．纵波演示 36．傅科摆 | 景锐平 | 周俐娜67848513 | 物理实验教学示范中心（省级示范中心） |
| 5 | 数学实验室 |  | 2006 | 基委楼315 | 120 | 1.电脑 2.打印机 3.集线器 | 1.数值分析 2.偏微分数值解 3.数据结构 4.数学建模 5.计算机图形学 6.C语言 7.多元分析 8.计算方法 9.神经网络 10.数据库原理11.信息安全 | 杨雅仙 王筱越 | 李家林67883095 |  |