2010年参评大型仪器设备综合效益考核评分结果

| 资产编号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 单价 | 购置日期 | 考核评分 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20071139sb | 激光剥蚀系统 | Comperx Pro 162 KrF | 德国MicroLas公司 | 2,957,384.72 | 2007-11-01 | 111 | 国家重点实验室 |
| 20068739sb | 热电离同位素质谱仪 | TRITON-TI | 美国热电公司 | 4,443,060.00 | 2006-01-01 | 109 | 国家重点实验室 |
| 19870115sb | 气体稳定同位素比值质谱仪 | MAT-251EM | 西德菲尼根玛特公司 | 1,205,175.36 | 1987-01-01 | 108.7 | 国家重点实验室 |
| 20050089sb | 环境扫描电子显微镜 | QUANTA200 | 荷兰FEI(香港)公司 | 1,814,600.00 | 2005-01-01 | 108 | 国家重点实验室 |
| 19870070sb | 自动热离子同位素质谱仪 | MAT-261 | 西德Finnigan MAT公司 | 1,441,720.19 | 1987-01-01 | 105.4 | 国家重点实验室 |
| 2005****sb | X射线粉晶衍射仪 | X’Pert PRO DY2198 | 荷兰帕纳科公司 | 1,638,800.00 | 2005-07-01 | 101 | 国家重点实验室 |
| 20053147sb | 等离子体质谱仪 | 安捷伦7500a | 日本安捷伦公司 | 1,169,691.25 | 2005-01-01 | 100.8 | 国家重点实验室 |
| 2005****sb | 电子探针分析仪 | JXA-8100 | 日本技术JEOL株式会社 | 2,000,000.00 | 2005-12-01 | 100 | 国家重点实验室 |
| 2009236300 | X射线荧光光谱仪 | XRF-1800 | 日本岛津公司 | 1,346,876.00 | 2009-06-25 | 100 | 教育部重点实验室 |
| 2009667100 | 液相色谱质谱联用仪 | 6460A | 美国安捷伦科技有限公司 | 2,307,895.25 | 2009-12-28 | 99 | 教育部重点实验室 |
| 2010154900 | 稳定同位素质谱仪 | MAT253 | 美国赛默飞世尔科技公司 | 5,238,664.00 | 2010-05-12 | 96 | 教育部重点实验室 |
| 20041050sb | 全谱直读ICP光谱仪 | IRIS Intrepid 2 | 美国热电公司 | 886,200.00 | 2004-01-01 | 95 | 教育部重点实验室 |
| 20067077sb | 色谱质谱联用仪 | 6890N/5975 | 美国安捷伦公司 | 699,683.00 | 2006-01-01 | 92.5 | 教育部重点实验室 |
| 19870094sb | 核磁共振找水仪 | NUMIS | 法国IRIS公司 | 580,433.00 | 1998-01-01 | 92.4 | 地空学院 |
| 19990420sb | 激光拉曼光谱仪 | MK1-1000 | 英国RENISHAW公司 | 1,367,916.00 | 1999-01-01 | 91.5 | 国家重点实验室 |
| 20071240sb | 地理信息投影系统 | S+4K | 美国科视公司 | 1,813,375.00 | 2007-12-01 | 91.3 | 信工学院 |
| 2010342500 | 电感耦合等离子体飞行时间质谱仪 | GBC Optimass9500 | 澳大利亚GBC公司 | 1,582,000.00 | 2010-07-13 | 90 | 教育部重点实验室 |
| 2010337600 | 准分子激光剥蚀系统 | COMPEX PRO102F | 美国相干公司 | 2,831,159.80 | 2010-07-13 | 90 | 教育部重点实验室 |
| 20010005sb | 裂变径迹测龄系统 | AS3000B | 澳大利亚AUTOSCAN公司 | 542,233.01 | 2001-01-01 | 89 | 国家重点实验室 |
| 20071144sb | 加载实验与分析系统 | MTS | 美国MTS系统公司 | 1,914,668.00 | 2007-11-01 | 87.2 | 工程学院 |
| 20060034sb | 多通道微量热量计 | TAM III | 瑞典雷特拉仪器供应公司 | 888,260.00 | 2006-01-01 | 87.2 | 教育部重点实验室 |
| 20050916sb | 气相色谱/同位素比值质谱仪 | DELTA－XP | 美国THERMO FINNIGAN | 2,231,300.00 | 2005-01-01 | 87 | 国家重点实验室 |
| 19870087sb | 电液伺服岩石力学试验系统 | Instron 1346 | 英国 INSTRON公司 | 710,783.44 | 1987-01-01 | 86 | 工程学院 |
| 20067076sb | 总有机碳分析仪 | LiquiTOC | 德国元素分析系统公司 | 400,320.00 | 2006-01-01 | 86 | 教育部重点实验室 |
| 20061698sb | 微生物鉴定系统 | Microsation | 美国Biolog TEK公司 | 504,708.00 | 2006-01-01 | 86 | 教育部重点实验室 |
| 20051626sb | 浅层地震仪 | GEODE96 | 美国劳雷工业有限公司 | 897,050.00 | 2007-12-01 | 85.8 | 地空学院 |
| 20041494sb | 立式加工中心 | VMC-850 | 上海乔福机械设备公司 | 487,000.00 | 2004-01-01 | 85.8 | 机电学院 |
| 2009326800 | 阴极发光仪 | * | 德国Ketek公司 | 967,740.00 | 2009-09-24 | 85 | 教育部重点实验室 |
| 20000735sb | 旋转磁力仪 | SMD-88 | 日本夏原技研股分有限 | 487,470.71 | 2000-01-01 | 85 | 教育部重点实验室 |
| 2008542000 | 三轴试验仪器 | 应力路径 | 英国GDS公司 | 798,000.00 | 2008-12-15 | 84.8 | 工程学院 |
| 2010176000 | 场发射环境扫描电镜 | Quanta 450 FEG | 捷克FEI公司 | 1,949,919.49 | 2009-07-15 | 84.8 | 国家重点实验室 |
| 2010229700 | 三维激光扫描仪 | OPTECH 3D | 加拿大OPTECH公司 | 1,217,815.00 | 2010-06-10 | 84.5 | 国家重点实验室 |
| 2009537800 | 大地电磁仪 | V-5-2000 | 加拿大凤凰地球物理公司 | 569,250.00 | 2009-09-01 | 83 | 地空学院 |
| 19870211sb | 透射电子显微镜 | CM12/STEM | 荷兰飞利浦公司 | 1,487,150.64 | 1987-01-01 | 83 | 材化学院 |
| 2009063000 | 全二维色谱—质谱仪 | Pegasus 4D | 美国力可公司 | 2,004,060.00 | 2009-03-26 | 82 | 资源学院 |
| 2010313100 | 三维虚拟现实系统 | Barco GalaxyNH12 | 比利时Barco公司 | 2,933,248.57 | 2010-07-06 | 81.1 | 国家重点实验室 |
| 20070025sb | 高温高压合成装置 | Quickpress | 美国戴普斯公司 | 611,793.00 | 2007-01-01 | 79.9 | 国家重点实验室 |
| 2010349100 | 电感耦合等离子体质谱仪 | Elan DRC-II | 加拿大珀金埃尔默公司 | 1,320,500.00 | 2010-07-23 | 76.3 | 环境学院 |
| 19870005sb | 土震动三轴压缩仪 | DTC-306 | 日本诚研舍 | 486,342.25 | 1987-01-01 | 76 | 工程学院 |
| 20076824sb | 三座标测量机 | JS654N | 贵阳新天光电科技有限公司 | 465,000.00 | 2007-11-01 | 75 | 机电学院 |
| 20020994sb | 便携光谱仪 | FSP350-2500 | 美国ASD公司 | 522,880.00 | 2002-01-01 | 74.6 | 资源学院 |
| 2002300021 | 多功能电法仪 | GDP-3211 | 美国ZONGE公司 | 1,276,276.24 | 2005-01-01 | 74 | 地空学院 |
| 2010141000 | 隧道地质超前预报仪 | TGP206A | 北京水电物探研究所 | 750,000.00 | 2010-04-28 | 72.6 | 工程学院 |
| 2009332800 | 偏光显微镜（带冷热台） | Axio Imager.A1m | 德国卡尔蔡司公司 | 904,700.00 | 2009-09-24 | 71.8 | 教育部重点实验室 |
| 20060988sb | 原子力显微镜 | NS-3A | 美国Veeco公司 | 914,453.91 | 2006-01-01 | 68.7 | 材化学院 |
| 2009382300 | 智能重量分析仪 | IGA100-DSMS | 英国海德公司 | 1,393,540.00 | 2009-10-13 | 67.5 | 材化学院 |
| 2009652700 | 动态热机械分析仪 | DMA/SDTA861e | 梅特勒-托利多仪器公司 | 451,500.00 | 2009-11-28 | 66.6 | 材化学院 |
| 2009368400 | 精密阻抗分析仪 | 4294A | 马来西亚安捷伦科技公司 | 401,750.00 | 2009-10-09 | 63.8 | 材化学院 |
| 2009038400 | 阴极发光仪 | CL8200 MK5 | 英国CITL公司 | 558,450.00 | 2008-09-17 | 63.6 | 资源学院 |
| 2009458100 | 全自动比表面积仪 | ASAP2020 | 美国麦克公司 | 403,710.00 | 2009-11-06 | 63.1 | 材化学院 |
| 2010351800 | X射线衍射仪 | Brucker | 德国BRUKER AXS GMBH | 960,200.00 | 2010-04-12 | 63 | 材化学院 |
| 2008495700 | 显微镜 | Axioskop | 德国卡尔蔡司公司 | 594,050.00 | 2008-06-11 | 60.1 | 资源学院 |
| 2010201100 | 元素分析仪 | VARIO EL CUBE | 德国元素分析系统公司 | 446,970.00 | 2010-05-27 | 57.2 | 材化学院 |
| 2008498800 | 元素分析仪 | Vario EL III | 德国 | 413,740.00 | 2008-12-03 | 53.2 | 资源学院 |
| 20001012sb | GPS接收机 | Trimble 4700 | 美国Trimble公司 | 638,468.50 | 2000-01-01 | 50.8 | 信工学院 |
| 20076879sb | 钻井模拟仪 | DS-5 | 西南石油大学 | 1,140,000.00 | 2007-11-01 | 44 | 工程学院 |
| 2010213000 | 毛细管电泳仪 | P/ACEMDQ | 美国贝克曼库尔特公司 | 546,588.90 | 2010-06-01 | 40.7 | 环境学院 |
| 19980315sb | PC集群并行处理机 | * | 北京京汇企业（香港） | 1,581,197.87 | 2002-01-01 | 36.8 | 地空学院 |
| 20033442sb | 孔底遥测系统 | ZTS－108KC | 俄罗斯沙玛拉公司 | 713,135.37 | 2003-01-01 | 12.1 | 工程学院 |